## Compte_rendu_préventif_data_2
Numéro OT | Libellé OT | Statut OT | Statut réalisation partiel | Motif travail restant | DK Code emplacement | DK Code installation | Ressource | Type activité | Periodicité Code | Date début planification | Date début de l'intervention | Date fin de l'intervention | Date envoi du CR | Conformité | Réserves | Observations | Commentaire client | Commentaire interne | Relevé de température | Photos
36227362 | Trimestrielle - S/ST Réfectoire : Pompes & régulations | REALISE | Non |  | S00000001 | T0000001 | Peter Parker | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-17 12:01 | 2024-04-19 12:01 | 2024-04-19 13:01 | 2024-04-19 14:01 | Non |  |  |  |  | Non | Non
36210800 | Trimestrielle - Installations Gaz & S/ST : Contrôles de combustion, pompes & régulation + ECS | REALISE | Non |  | S00000002 | T0000002 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-17 08:02 | 2024-04-19 08:02 | 2024-04-19 10:02 | 2024-04-19 11:02 | Non |  |  |  |  | Non | Non
35758165 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : VISITE CLIMATISATION | REALISE | Non |  | S00000003 | T0000003 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-17 15:12 | 2024-04-18 15:12 | 2024-04-18 17:12 | 2024-04-18 18:12 | Non |  |  |  |  | Non | Non
35758165 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : VISITE CLIMATISATION | REALISE | Non |  | S00000004 | T0000004 | Norman Osborn | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-12 14:30 | 2024-04-18 14:30 | 2024-04-18 16:30 | 2024-04-18 17:30 | Non |  |  |  |  | Non | Non
35305530 | A1 - Annuelle - // annuelle : entretien déshumidifcateur | REALISE | Non |  | S00000005 | T0000005 | Stephen Strange | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-09 15:14 | 2024-04-15 15:14 | 2024-04-15 16:14 | 2024-04-15 17:14 | Non |  |  |  |  | Non | Non
35305530 | A - Entretien SPLIT - Local Serveur | REALISE | Non |  | S00000006 | T0000006 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-14 16:57 | 2024-04-15 16:57 | 2024-04-15 17:57 | 2024-04-15 18:57 | Oui |  |  |  |  | Non | Oui
34852895 | Semestrielle CHAUDIERE BOIS | REALISE | Non |  | S00000007 | T0000007 | Lex Luthor | Préventif | 6MOIS | 2024-04-11 13:05 | 2024-04-15 13:05 | 2024-04-15 15:05 | 2024-04-15 16:05 | Non |  |  |  |  | Non | Non
34852895 | Trimestrielle - Installation Gaz : Contrôles de combustion, pompes & régulation + ECS | REALISE | Non |  | S00000008 | T0000008 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-07 08:04 | 2024-04-15 08:04 | 2024-04-15 11:04 | 2024-04-15 12:04 | Oui |  |  |  |  | Non | Oui
34400260 | Annuelle - Maintenance préventive - Climatiseur - Local Déchets ( R410A ; 2.00 kg ; TéqCO2 = 7.844 ) | REALISE | Non |  | S00000009 | T0000009 | Bruce Wayne | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-09 17:09 | 2024-04-12 17:09 | 2024-04-12 21:09 | 2024-04-12 22:09 | Non |  |  |  |  | Non | Oui
34400260 | Gamme générique regroupement d'OT - FROID CLIMATISATION | REALISE | Non |  | S00000010 | T0000010 | Clark Kent | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-06 14:11 | 2024-04-11 14:11 | 2024-04-11 16:11 | 2024-04-11 17:11 | Oui |  |  |  |  | Non | Oui
33947625 | RA21 - CR Bloc secours/Ecl.sécurité annuel - // ANNUELLE: CONTROLE BAES | REALISE | Non |  | S00000011 | T0000011 | Matt Murdock | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-05 15:40 | 2024-04-10 15:40 | 2024-04-10 19:40 | 2024-04-10 20:40 | Non |  |  |  |  | Non | Non
33947625 | TM - Trimestrielle - Fonct. installation - // TRIMESTRIELLE : FILTRE CTA | REALISE | Non |  | S00000012 | T0000012 | Diana prince | Préventif | 3MOIS | 2024-04-03 15:23 | 2024-04-10 15:23 | 2024-04-10 16:23 | 2024-04-10 17:23 | Non |  |  |  | Filtre encore en bon état pas besoin de changer | Non | Oui
33494990 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN MODULE DES PAVILLONS TRANCHE 3 | REALISE | Non |  | S00000013 | T0000013 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-01 08:21 | 2024-04-09 08:21 | 2024-04-09 10:21 | 2024-04-09 11:21 | Non |  |  |  |  | Non | Non
33494990 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : VISITE CLIMATISATION | REALISE | Non |  | S00000014 | T0000014 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-30 08:03 | 2024-04-09 08:03 | 2024-04-09 09:03 | 2024-04-09 10:03 | Non |  |  |  |  | Non | Oui
33042355 | A - Chaudière EC et brûleur GAZ sup 400 Kw - CHAUFFAGE COLLEGE COCTEAU | REALISE | Non |  | S00000015 | T0000015 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-02 19:24 | 2024-04-08 19:24 | 2024-04-08 22:24 | 2024-04-08 23:24 | Non |  |  |  |  | Non | Non
33042355 | Annuelle - Maintenance préventive & réglementaire - Installations Thermiques - Chaufferie Principale | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000016 | T0000016 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-24 08:20 | 2024-04-03 08:20 | 2024-04-03 09:20 | 2024-04-03 10:20 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
32589720 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN COMPLET DE LA CHAUFFERIE | REALISE | Non |  | S00000017 | T0000017 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-29 08:02 | 2024-04-05 08:02 | 2024-04-05 09:02 | 2024-04-05 10:02 | Non |  |  |  |  | Non | Non
32589720 | Annuelle INSTALL. GAZ sup 400kW avec P1 avec ECS | REALISE | Non |  | S00000018 | T0000018 | Norman Osborn | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-26 08:00 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | 2024-04-05 12:00 | Oui |  |  |  | Installation supérieure à 400KW | Non | Non
32137085 | Annuelle - Entretien Production ECS | REALISE | Non |  | S00000019 | T0000019 | Stephen Strange | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-31 08:03 | 2024-04-04 08:03 | 2024-04-04 11:03 | 2024-04-04 12:03 | Non |  |  |  |  | Non | Non
32137085 | Annuelle Entretien CTA | REALISE | Non |  | S00000020 | T0000020 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-30 15:37 | 2024-04-04 15:37 | 2024-04-04 17:37 | 2024-04-04 18:37 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
31684450 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE :ARRET TECHNIQUE | REALISE | Non |  | S00000021 | T0000021 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-01 08:09 | 2024-04-04 08:09 | 2024-04-04 11:09 | 2024-04-04 12:09 | Non |  |  |  |  | Non | Non
31684450 | Trimestrielle - Installation Gaz : Pompes & régulations - Chaufferie Logements | REALISE | Non |  | S00000022 | T0000022 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-13 12:01 | 2024-04-19 12:01 | 2024-04-19 14:01 | 2024-04-19 15:01 | Non |  |  |  |  | Non | Non
31231815 | Annuelle - Entretien CTA [3 Unités : Local Ventilation (2) & Réserve S112 (1)] | REALISE | Non |  | S00000023 | T0000023 | Bruce Wayne | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-08 07:58 | 2024-04-17 07:58 | 2024-04-17 08:58 | 2024-04-17 09:58 | Non |  |  |  |  | Non | Non
31231815 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE: PRODUCTION ECS SOLAIRE | REALISE | Non |  | S00000024 | T0000024 | Clark Kent | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-11 13:01 | 2024-04-16 13:01 | 2024-04-16 16:01 | 2024-04-16 17:01 | Non |  |  |  |  | Non | Non
30779180 | Annuelle - Extracteurs d'air ( Ateliers ) | REALISE | Non |  | S00000025 | T0000025 | Matt Murdock | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-14 12:00 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-16 15:00 | Non |  |  |  |  | Non | Non
30779180 | Annuelle - Maintenance préventive - Ventilation( Caissons VMC Logements & Sanitaires ) | REALISE | Non |  | S00000026 | T0000026 | Diana prince | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-11 08:06 | 2024-04-16 08:06 | 2024-04-16 11:06 | 2024-04-16 12:06 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
30326545 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : NETTOYER LES FILTRES VENTILO CONVECTEUR | REALISE | Non |  | S00000027 | T0000027 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 11:00 | 2024-04-12 12:00 | Non |  |  |  |  | Non | Non
30326545 | A - Annuelle - Contrôle et Maintenance - PAC | REALISE | Non |  | S00000028 | T0000028 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-05 13:40 | 2024-04-11 13:40 | 2024-04-11 14:40 | 2024-04-11 15:40 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
29873910 | REGPT - Annuelle INSTALL. GAZ <400kW avec P1 avec ECS | REALISE | Non |  | S00000029 | T0000029 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-06 08:08 | 2024-04-10 08:08 | 2024-04-10 10:08 | 2024-04-10 11:08 | Non |  |  |  |  | Non | Oui
29873910 | Annuelle INSTALLATION GAZ &lt; 400kW | REALISE | Non |  | S00000030 | T0000030 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-01 16:51 | 2024-04-10 16:51 | 2024-04-10 20:51 | 2024-04-10 21:51 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
29421275 | Annuelle INSTALLATION GAZ &lt; 400kW | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000031 | T0000031 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-09 16:34 | 2024-04-10 16:34 | 2024-04-10 19:34 | 2024-04-10 20:34 | Non |  |  |  |  | Non | Non
29421275 | T1 - Entretien Trimestriel Printemps CTA | REALISE | Non |  | S00000032 | T0000032 | Norman Osborn | Préventif | 3MOIS | 2024-03-31 16:02 | 2024-04-09 16:02 | 2024-04-09 19:02 | 2024-04-09 20:02 | Non |  |  |  |  | Non | Non
28968640 | Annuelle - Maintenance préventive & réglementaire - Installations Thermiques - Chaufferie Principale | REALISE | Non |  | S00000033 | T0000033 | Stephen Strange | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-31 10:02 | 2024-04-08 10:02 | 2024-04-08 13:02 | 2024-04-08 14:02 | Non |  |  |  |  | Non | Non
28968640 | S1 - Semestrielle - // SEMESTRIELLE : CONTROLE CAPTEUR SOLAIRE | REALISE | Non |  | S00000034 | T0000034 | David Banner | Préventif | 6MOIS | 2024-04-06 12:54 | 2024-04-08 12:54 | 2024-04-08 14:54 | 2024-04-08 15:54 | Non |  |  |  | #NAME? | Non | Non
28516005 | T1 - Trimestrielle - // FILTRE CTA THEATRE | REALISE | Non |  | S00000035 | T0000035 | Lex Luthor | Préventif | 3MOIS | 2024-04-01 10:13 | 2024-04-08 10:13 | 2024-04-08 14:13 | 2024-04-08 15:13 | Non |  |  |  |  | Non | Non
28516005 | Annuelle - Maintenance préventive & réglementaire - Installations Thermiques - Chaufferie Principale | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000036 | T0000036 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-30 08:00 | 2024-04-04 08:00 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 12:00 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
28063370 | T1 - Trimestrielle - //TRIMESTRIELLE : NETTOYAGE FILTRES | REALISE | Non |  | S00000037 | T0000037 | Bruce Wayne | Préventif | 3MOIS | 2024-03-30 13:35 | 2024-04-05 13:35 | 2024-04-05 15:35 | 2024-04-05 16:35 | Non |  |  |  |  | Non | Non
28063370 | A1 - Annuelle - //ANNUELLE : ENTRETIEN déshumidifcateur + EXTRACTEUR + CLIM | REALISE | Non |  | S00000038 | T0000038 | Clark Kent | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
27610735 | Annuelle INSTALL. GAZ sup 400kW avec P1 avec ECS | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000039 | T0000039 | Matt Murdock | Préventif | 1ANNEE | 2024-04-03 09:22 | 2024-04-04 09:22 | 2024-04-04 10:22 | 2024-04-04 11:22 | Non |  |  |  |  | Non | Non
27610735 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN SOUS STATION THEATRE + CTA | REALISE | Non |  | S00000040 | T0000040 | Diana prince | Préventif | 1ANNEE | 2024-03-27 13:02 | 2024-04-04 13:02 | 2024-04-04 14:02 | 2024-04-04 15:02 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
27158100 | Prise échantillon sur transformateur | REALISE | Non |  | S00000041 | T0000041 | David Banner | Préventif |  | 2023-06-17 11:24 | 2023-06-20 11:24 | 2023-06-20 12:24 | 2023-06-20 13:24 | Non |  |  |  |  | Non | Non
27158100 | LES RONCIERS - PREVENTIF | REALISE | Non |  | S00000042 | T0000042 | Steve Rogers | Préventif |  | 2023-03-17 10:57 | 2023-03-27 10:57 | 2023-03-27 11:57 | 2023-03-27 12:57 | Non |  |  |  |  | Non | Non
26705465 | Annuelle INSTALL. GAZ sup 400kW avec P1 avec ECS | REALISE | Non |  | S00000043 | T0000043 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2023-02-17 07:21 | 2023-02-27 07:21 | 2023-02-27 11:21 | 2023-02-27 12:21 | Non |  |  |  |  | Non | Non
26705465 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : MAINTENANCE CTA | REALISE | Non |  | S00000044 | T0000044 | Steve Rogers | Préventif | 3MOIS | 2023-01-11 07:26 | 2023-01-17 07:26 | 2023-01-17 08:26 | 2023-01-17 09:26 | Non |  |  |  |  | Non | Non
26252830 | Annuelle INSTALL. SECONDAIRE avec ECS | REALISE | Non |  | S00000045 | T0000045 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-27 15:13 | 2023-06-29 15:13 | 2023-06-29 16:13 | 2023-06-29 17:13 | Non |  |  |  |  | Non | Non
26252830 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : VISITE NETTOYAGE FILTRES | REALISE | Non |  | S00000046 | T0000046 | Norman Osborn | Préventif | 3MOIS | 2023-06-19 08:09 | 2023-06-29 08:09 | 2023-06-29 09:09 | 2023-06-29 10:09 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
25800195 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : MAINTENANCE VENTILO-CONVECTEUR (FOYER + ATELIER) | REALISE | Non |  | S00000047 | T0000047 | Stephen Strange | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-07 09:41 | 2023-06-08 09:41 | 2023-06-08 10:41 | 2023-06-08 11:41 | Non |  |  |  | Vue avec marylene | Non | Non
25800195 | Annuelle - INSTALL. GAZ inf 400kW avec P1 avec ECS | REALISE | Non |  | S00000048 | T0000048 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-20 11:10 | 2023-06-29 11:10 | 2023-06-29 15:10 | 2023-06-29 16:10 | Non |  |  |  | Vue avec marylenne fait le 5 avril 2023 | Non | Non
25347560 | Annuelle installation secondaire sans ECS | REALISE | Non |  | S00000049 | T0000049 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-27 11:56 | 2023-06-28 11:56 | 2023-06-28 13:56 | 2023-06-28 14:56 | Non |  |  |  |  | Non | Non
25347560 | A4 - Annuelle - // Annuelle VMC+Prod Ecs+Annuelle Echangeur à plaques (sauf ECS) | REALISE | Non |  | S00000050 | T0000050 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-23 08:12 | 2023-06-28 08:12 | 2023-06-28 10:12 | 2023-06-28 11:12 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
24894925 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN ARMOIRE ELECTRIQUE | REALISE | Non |  | S00000051 | T0000051 | Bruce Wayne | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-17 13:13 | 2023-06-27 13:13 | 2023-06-27 16:13 | 2023-06-27 17:13 | Non |  |  |  |  | Non | Non
24894925 | A - Armoire électrique | REALISE | Non |  | S00000052 | T0000052 | Clark Kent | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-18 15:18 | 2023-06-22 15:18 | 2023-06-22 19:18 | 2023-06-22 20:18 | Non |  |  |  |  | Non | Non
24442290 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : CTA | REALISE | Non |  | S00000053 | T0000053 | Matt Murdock | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-12 10:04 | 2023-06-22 10:04 | 2023-06-22 13:04 | 2023-06-22 14:04 | Non |  |  | Etat conforme |  | Non | Non
24442290 | A1 - Annuelle - / ANNUELLE : VISITE VMC ET déshumidifcateur FOYER+CUISINE | REALISE | Non |  | S00000054 | T0000054 | Diana prince | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-17 10:39 | 2023-06-22 10:39 | 2023-06-22 13:39 | 2023-06-22 14:39 | Non |  |  |  |  | Non | Non
23989655 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE:MAINTENANCE DES CTA | REALISE | Non |  | S00000055 | T0000055 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2023-06-16 09:13 | 2023-06-22 09:13 | 2023-06-22 13:13 | 2023-06-22 14:13 | Non |  |  |  |  | Non | Non
23989655 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : MAINTENANCE CTA | REALISE | Non |  | S00000056 | T0000056 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-21 11:39 | 2023-06-29 11:39 | 2023-06-29 15:39 | 2023-06-29 16:39 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
23537020 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN COMPLET DE LA CTA | REALISE | Non |  | S00000057 | T0000057 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-22 09:42 | 2023-06-30 09:42 | 2023-06-30 12:42 | 2023-06-30 13:42 | Non |  |  |  |  | Non | Non
23537020 | Annuelle - INSTALL. GAZ sup 400kW avec P1 avec ECS | REALISE | Non |  | S00000058 | T0000058 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-23 08:53 | 2023-06-28 08:53 | 2023-06-28 09:53 | 2023-06-28 10:53 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
23084385 | Annuelle Compteur énergie thermique | REALISE | Non |  | S00000059 | T0000059 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-18 15:10 | 2023-06-26 15:10 | 2023-06-26 17:10 | 2023-06-26 18:10 | Non |  |  |  |  | Non | Non
23084385 | A - Armoire électrique | REALISE | Non |  | S00000060 | T0000060 | Norman Osborn | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-18 07:59 | 2023-06-23 07:59 | 2023-06-23 08:59 | 2023-06-23 09:59 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
22631750 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN DES CONVESTEURS ELECTRIQUES (X102) | REALISE | Non |  | S00000061 | T0000061 | Stephen Strange | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-15 13:31 | 2023-06-22 13:31 | 2023-06-22 15:31 | 2023-06-22 16:31 | Non |  |  | Les radiateurs sont propres, logement 2.10 radiateur jaune mais pas de poussière et log 1.9 radiateur cuisine légèrement cabossée mais propre |  | Non | Non
22631750 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE:MAINTENANCE DES CTA | REALISE | Non |  | S00000062 | T0000062 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2023-06-17 14:45 | 2023-06-21 14:45 | 2023-06-21 18:45 | 2023-06-21 19:45 | Non |  |  |  |  | Non | Non
22179115 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN CTA | REALISE | Non |  | S00000063 | T0000063 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-21 12:47 | 2023-06-29 12:47 | 2023-06-29 16:47 | 2023-06-29 17:47 | Non |  |  |  |  | Non | Non
22179115 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN déshumidifcateur | REALISE | Non |  | S00000064 | T0000064 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-22 14:53 | 2023-06-28 14:53 | 2023-06-28 15:53 | 2023-06-28 16:53 | Non |  |  |  |  | Non | Non
21726480 | Annuelle - INSTALLATION GAZ < 400kW | REALISE | Non |  | S00000065 | T0000065 | Bruce Wayne | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-21 09:57 | 2023-06-28 09:57 | 2023-06-28 13:57 | 2023-06-28 14:57 | Non |  |  |  |  | Non | Non
21726480 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN ECS | REALISE | Non |  | S00000066 | T0000066 | Clark Kent | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-15 15:00 | 2023-06-22 15:00 | 2023-06-22 16:00 | 2023-06-22 17:00 | Oui |  |  | Controle conforme |  | Non | Non
21273845 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : NETTOYAGE ENTRETIEN DES déshumidifcateurS | REALISE | Non |  | S00000067 | T0000067 | Matt Murdock | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-13 11:42 | 2023-06-16 11:42 | 2023-06-16 15:42 | 2023-06-16 16:42 | Non |  |  |  |  | Non | Non
21273845 | Annuelle - INSTALL. GAZ inf 400kW avec P1 avec ECS | REALISE | Non |  | S00000068 | T0000068 | Diana prince | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-08 12:26 | 2023-06-14 12:26 | 2023-06-14 13:26 | 2023-06-14 14:26 | Oui |  |  | Entretien effectué plus nettoyage des plaques echangeurs |  | Non | Non
20821210 | Annuelle Compteur énergie thermique | REALISE | Non |  | S00000069 | T0000069 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-03 08:10 | 2023-06-13 08:10 | 2023-06-13 09:10 | 2023-06-13 10:10 | Non |  |  |  |  | Non | Non
20821210 | Annuelle - INSTALL. FOD < 400kW avec P1 sans ECS | REALISE | Non |  | S00000070 | T0000070 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-10 13:00 | 2023-06-12 13:00 | 2023-06-12 16:00 | 2023-06-12 17:00 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
20368575 | 2A1 - Tous les 2 ans - // TOUS LES 2 ANS : BALLON ECS / NETTOYER INTERIEUR : PAROI / EPINGLE | REALISE | Non |  | S00000071 | T0000071 | David Banner | Préventif | 2ANNEE | 2023-06-02 08:02 | 2023-06-09 08:02 | 2023-06-09 12:02 | 2023-06-09 13:02 | Non |  |  |  |  | Non | Non
20368575 | Annuelle Compteur énergie thermique | REALISE | Non |  | S00000072 | T0000072 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-06 14:28 | 2023-06-08 14:28 | 2023-06-08 15:28 | 2023-06-08 16:28 | Non |  |  |  |  | Non | Non
19915940 | Annuelle - INSTALLATION GAZ < 400kW | REALISE | Non |  | S00000073 | T0000073 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-06 08:55 | 2023-06-08 08:55 | 2023-06-08 10:55 | 2023-06-08 11:55 | Non |  |  |  |  | Non | Non
19915940 | Annuelle Compteur énergie thermique | REALISE | Non |  | S00000074 | T0000074 | Norman Osborn | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-06 14:25 | 2023-06-08 14:25 | 2023-06-08 15:25 | 2023-06-08 16:25 | Non |  |  |  |  | Non | Non
19463305 | Annuelle Compteur énergie thermique | REALISE | Non |  | S00000075 | T0000075 | Stephen Strange | Préventif | 1ANNEE | 2023-05-31 08:01 | 2023-06-08 08:01 | 2023-06-08 10:01 | 2023-06-08 11:01 | Non |  |  |  |  | Non | Non
19463305 | Annuelle - INSTALL. GAZ inf 400kW avec P1 avec ECS | REALISE | Non |  | S00000076 | T0000076 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2023-06-06 09:08 | 2023-06-07 09:08 | 2023-06-07 12:08 | 2023-06-07 13:08 | Oui |  |  |  |  | Non | Oui
19010670 | 5A1 - Tous les 5 ans - // TOUS LES 5 ANS : COMMANDE RAMONAGE DES GAINE DE VMC | REALISE | Non |  | S00000077 | T0000077 | Lex Luthor | Préventif | 5ANNEE | 2023-05-27 16:07 | 2023-06-05 16:07 | 2023-06-05 18:07 | 2023-06-05 19:07 | Non |  |  |  |  | Non | Non
19010670 | M1 - Mensuelle installation et production ECS | REALISE | Non |  | S00000078 | T0000078 | Lex Luthor | Préventif | 6MOIS | 2023-12-18 08:27 | 2023-12-27 08:27 | 2023-12-27 11:27 | 2023-12-27 12:27 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
18558035 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE REGULATION | REALISE | Non |  | S00000079 | T0000079 | Bruce Wayne | Préventif | 3MOIS | 2023-12-14 13:56 | 2023-12-21 13:56 | 2023-12-21 16:56 | 2023-12-21 17:56 | Non |  |  |  |  | Non | Non
18558035 | T4 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE déshumidifcateur ET VENTILO CONVECTEURS | REALISE | Non |  | S00000080 | T0000080 | Clark Kent | Préventif | 3MOIS | 2023-12-13 13:05 | 2023-12-20 13:05 | 2023-12-20 15:05 | 2023-12-20 16:05 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
18105400 | S4 - Semestrielle - // SEMESTRIELLE : TUYAUTERIE REPRENDRE ET NETTOYER LE CALORIFUGE/NETTOYAGE CHAUFFERIE ET LOCAUX TECHNIQUE | REALISE | Non |  | S00000081 | T0000081 | Matt Murdock | Préventif | 6MOIS | 2023-12-10 12:46 | 2023-12-15 12:46 | 2023-12-15 16:46 | 2023-12-15 17:46 | Non |  |  |  |  | Non | Non
18105400 | SODINEUF - PREVENTIF | REALISE | Non |  | S00000082 | T0000082 | Diana prince | Préventif |  | 2023-12-12 10:14 | 2023-12-20 10:14 | 2023-12-20 12:14 | 2023-12-20 13:14 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
17652765 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN COMPLET DES CAISSONS D'EXTRACTIONS | REALISE | Non |  | S00000083 | T0000083 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2023-12-13 14:58 | 2023-12-19 14:58 | 2023-12-19 15:58 | 2023-12-19 16:58 | Non |  |  |  |  | Non | Non
17652765 | 3A1 - Tous les 3 ans - // TOUS LES 3 ANS : MESURER LE NIVEAU DE RESINE | REALISE | Non |  | S00000084 | T0000084 | Steve Rogers | Préventif | 3ANNEE | 2023-12-13 15:52 | 2023-12-18 15:52 | 2023-12-18 16:52 | 2023-12-18 17:52 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
17200130 | T1 - Trimestrielle - //TRIMESTRIELLE :MAINTENANCE DES CTA | REALISE | Non |  | S00000085 | T0000085 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2023-12-17 15:54 | 2023-12-18 15:54 | 2023-12-18 17:54 | 2023-12-18 18:54 | Non |  |  |  |  | Non | Non
17200130 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : FILTRES CTA | REALISE | Non |  | S00000086 | T0000086 | Steve Rogers | Préventif | 3MOIS | 2023-12-11 16:31 | 2023-12-15 16:31 | 2023-12-15 18:31 | 2023-12-15 19:31 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
16747495 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE VMC | REALISE | Non |  | S00000087 | T0000087 | Lex Luthor | Préventif | 3MOIS | 2023-12-15 16:51 | 2023-12-21 16:51 | 2023-12-21 18:51 | 2023-12-21 19:51 | Non |  |  |  |  | Non | Non
16747495 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE VMC | REALISE | Non |  | S00000088 | T0000088 | Norman Osborn | Préventif | 3MOIS | 2023-12-16 09:08 | 2023-12-21 09:08 | 2023-12-21 13:08 | 2023-12-21 14:08 | Non |  |  |  |  | Non | Non
16294860 | SODINEUF - PREVENTIF | REALISE | Non |  | S00000089 | T0000089 | Stephen Strange | Préventif |  | 2023-12-04 11:03 | 2023-12-13 11:03 | 2023-12-13 13:03 | 2023-12-13 14:03 | Non |  |  |  |  | Non | Non
16294860 | A1 - Annuelle - // ENTRETIEN ANNUEL COMPLET | REALISE | Non |  | S00000090 | T0000090 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-04-17 09:15 | 2022-04-27 09:15 | 2022-04-27 10:15 | 2022-04-27 11:15 | oui |  |  | Contrôle des installations |  | Non | Non
15842225 | A1 - Annuelle - // ENTRETIEN ÉTÉ ANNUEL+CR Ramonage annuel+CR Installations électriques annuel+CR 4/400 Fioul ou gaz+CR Combustion annuel | REALISE | Non |  | S00000091 | T0000091 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2022-06-05 08:00 | 2022-06-07 08:00 | 2022-06-07 11:00 | 2022-06-07 12:00 | Non |  |  |  |  | Non | Non
15842225 | S1 - Semestrielle - // SEMESTRIELLE : CONTROLE GENERAL DE L' INSTALLATION/CONTROLE CO | REALISE | Non |  | S00000092 | T0000092 | Lex Luthor | Préventif | 6MOIS | 2022-03-12 13:59 | 2022-03-21 13:59 | 2022-03-21 14:59 | 2022-03-21 15:59 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
15389590 | A6 - Annuelle - # 01 Analyse Eau de chauffage a réaliser- Annuel - Cellule Traitement d'Eau $ | REALISE | Non |  | S00000093 | T0000093 | Bruce Wayne | Préventif | 1ANNEE | 2022-01-02 15:54 | 2022-01-10 15:54 | 2022-01-10 16:54 | 2022-01-10 17:54 | Non |  |  | analyses du 10/01/2022 |  | Non | Non
15389590 | T1 - Trimestrielle - // Trimestrielle CTA AN avec BC Elec et BF EG | REALISE | Non |  | S00000094 | T0000094 | Clark Kent | Préventif | 3MOIS | 2022-02-19 14:00 | 2022-03-01 14:00 | 2022-03-01 18:00 | 2022-03-01 19:00 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
14936955 | T1 - Trimestrielle - // Trimestrielle Adoucisseur | REALISE | Non |  | S00000095 | T0000095 | Matt Murdock | Préventif | 3MOIS | 2022-01-27 10:09 | 2022-02-03 10:09 | 2022-02-03 13:09 | 2022-02-03 14:09 | Non |  |  |  |  | Non | Non
14936955 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : VISITE CLIMATISATION | REALISE | Non |  | S00000096 | T0000096 | Diana prince | Préventif | 1ANNEE | 2022-06-15 08:25 | 2022-06-16 08:25 | 2022-06-16 11:25 | 2022-06-16 12:25 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
14484320 | T1 - Trimestrielle - // NETTOYER LES CAISSONS DE SOUFFLAGEET LES BAC DE CONDENSATS | REALISE | Non |  | S00000097 | T0000097 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2022-04-26 08:12 | 2022-04-27 08:12 | 2022-04-27 09:12 | 2022-04-27 10:12 | Non |  |  |  |  | Non | Non
14484320 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONDUITE INSTALLATION | REALISE | Non |  | S00000098 | T0000098 | Steve Rogers | Préventif | 3MOIS | 2022-03-05 18:14 | 2022-03-08 18:14 | 2022-03-08 20:14 | 2022-03-08 21:14 | Non |  |  |  |  | Non | Non
14031685 | S10 - Semestrielle - // Semestrielle Installation secondaire | REALISE | Non |  | S00000099 | T0000099 | David Banner | Préventif | 6MOIS | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-18 11:00 | 2022-01-18 12:00 | Non |  |  |  |  | Non | Non
14031685 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE VENTILO-CONV+déshumidifcateurS + NETTOYAGE FILTRES | REALISE | Non |  | S00000100 | T0000100 | Steve Rogers | Préventif | 3MOIS | 2022-01-26 14:00 | 2022-02-04 14:00 | 2022-02-04 15:00 | 2022-02-04 16:00 | oui |  |  | Contrôle des installations |  | Non | Non
13579050 | A6 - Annuelle - # 01 Analyse Eau de chauffage a réaliser- Annuel - Cellule Traitement d'Eau $ | REALISE | Non |  | S00000101 | T0000101 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2022-01-18 14:06 | 2022-01-28 14:06 | 2022-01-28 15:06 | 2022-01-28 16:06 | Non |  |  | date du 28 janvier |  | Non | Non
13579050 | S3 - Semestrielle - // SEMESTRIELLE : CONTROLE DECLENCHEMENT CENTRALE. SONDES | REALISE | Non |  | S00000102 | T0000102 | Norman Osborn | Préventif | 6MOIS | 2022-03-15 14:13 | 2022-03-22 14:13 | 2022-03-22 16:13 | 2022-03-22 17:13 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
13126415 | T1 - Trimestrielle - //TRIMESTRIELLE : ENTRETIEN déshumidifcateurS | REALISE | Non |  | S00000103 | T0000103 | Stephen Strange | Préventif | 3MOIS | 2022-03-09 10:06 | 2022-03-18 10:06 | 2022-03-18 14:06 | 2022-03-18 15:06 | Non |  |  |  |  | Non | Non
13126415 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : CONTROLE THERMOGRAPHIE ARMOIRE ELECTRIQUE | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000104 | T0000104 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-03-15 08:07 | 2022-03-17 08:07 | 2022-03-17 10:07 | 2022-03-17 11:07 | Non |  |  |  | Reste des opérations | Non | Non
12673780 | T1 - Trimestrielle - // MAINTENANCE CTA | REALISE | Non |  | S00000105 | T0000105 | Lex Luthor | Préventif | 3MOIS | 2022-02-02 09:40 | 2022-02-04 09:40 | 2022-02-04 10:40 | 2022-02-04 11:40 | Non |  |  |  |  | Non | Non
12673780 | T4 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE déshumidifcateur ET VENTILO CONVECTEURS | REALISE | Non |  | S00000106 | T0000106 | Lex Luthor | Préventif | 3MOIS | 2022-02-19 16:01 | 2022-02-22 16:01 | 2022-02-22 20:01 | 2022-02-22 21:01 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
12221145 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : FILTRES CTA | REALISE | Non |  | S00000107 | T0000107 | Bruce Wayne | Préventif | 3MOIS | 2022-02-03 16:40 | 2022-02-04 16:40 | 2022-02-04 17:40 | 2022-02-04 18:40 | Non |  |  |  |  | Non | Non
12221145 | A1 - Annuelle - / ENTRETIEN ANNUEL DES BALLONS ECS | REALISE | Non |  | S00000108 | T0000108 | Clark Kent | Préventif | 1ANNEE | 2022-04-22 11:12 | 2022-05-02 11:12 | 2022-05-02 14:12 | 2022-05-02 15:12 | Non |  |  |  |  | Non | Non
11768510 | A2 - Annuelle - // Prod Ecs+Annuelle sous station | REALISE | Non |  | S00000109 | T0000109 | Matt Murdock | Préventif | 1ANNEE | 2022-05-11 17:13 | 2022-05-18 17:13 | 2022-05-18 20:13 | 2022-05-18 21:13 | Non |  |  |  |  | Non | Non
11768510 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : ENTRETIEN VENTILATION | REALISE | Non |  | S00000110 | T0000110 | Diana prince | Préventif | 3MOIS | 2022-04-02 08:01 | 2022-04-05 08:01 | 2022-04-05 09:01 | 2022-04-05 10:01 | oui |  |  |  |  | Non | Non
11315875 | T4 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : VERIF ET NETTOYAGE déshumidifcateur | REALISE | Non |  | S00000111 | T0000111 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2022-01-29 09:24 | 2022-02-03 09:24 | 2022-02-03 11:24 | 2022-02-03 12:24 | Non |  |  |  |  | Non | Non
11315875 | TM - Trimestrielle - Fonct. installation - // TRIMESTRIELLE : CONDUITE INSTALLATION | REALISE | Non |  | S00000112 | T0000112 | Steve Rogers | Préventif | 3MOIS | 2022-03-11 15:54 | 2022-03-16 15:54 | 2022-03-16 19:54 | 2022-03-16 20:54 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
10863240 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONDUITE INSTALLATION | REALISE | Non |  | S00000113 | T0000113 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2022-02-18 13:35 | 2022-02-25 13:35 | 2022-02-25 16:35 | 2022-02-25 17:35 | Non |  |  |  |  | Non | Non
10863240 | T1 - Trimestrielle - // FILTRE CTA THEATRE | REALISE | Non |  | S00000114 | T0000114 | Steve Rogers | Préventif | 3MOIS | 2022-05-29 14:40 | 2022-06-08 14:40 | 2022-06-08 15:40 | 2022-06-08 16:40 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
10410605 | Entretien des climatiseurs du site | REALISE | Non |  | S00000115 | T0000115 | Lex Luthor | Préventif |  | 2022-05-22 15:14 | 2022-05-31 15:14 | 2022-05-31 18:14 | 2022-05-31 19:14 | Non |  |  | Entretien annuel et recherche de fuite frigorigene |  | Non | Non
10410605 | A1 - Annuelle - // Entretien Annuel+CR 4/400+CR Combustion+CR électriques+CR Ramonage | REALISE | Non |  | S00000116 | T0000116 | Norman Osborn | Préventif | 1ANNEE | 2022-02-01 10:00 | 2022-02-09 10:00 | 2022-02-09 14:00 | 2022-02-09 15:00 | Oui |  |  | Contrôle des installations et mise en service de la chaudiere avec grdf |  | Non | Non
9957970 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONDUITE INSTALLATION | REALISE | Non |  | S00000117 | T0000117 | Stephen Strange | Préventif | 3MOIS | 2022-03-22 09:44 | 2022-03-30 09:44 | 2022-03-30 12:44 | 2022-03-30 13:44 | Non |  |  |  |  | Non | Non
9957970 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : CONTROLE DES T° AMBIANTE | REALISE | Non |  | S00000118 | T0000118 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-01-19 11:08 | 2022-01-25 11:08 | 2022-01-25 14:08 | 2022-01-25 15:08 | Non |  |  |  |  | Non | Non
9505335 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : DIVERS | REALISE | Non |  | S00000119 | T0000119 | Lex Luthor | Préventif | 3MOIS | 2022-02-20 15:56 | 2022-03-01 15:56 | 2022-03-01 17:56 | 2022-03-01 18:56 | Non |  |  | Réaliser contrôle bon fonctionnement chaufferie ok |  | Non | Non
9505335 | S1 - Semestrielle - // SEMESTRIELLE : MITIGEUR EAU CHAUDE SANITAIRE+VMC | REALISE | Non |  | S00000120 | T0000120 | Lex Luthor | Préventif | 6MOIS | 2022-03-22 13:54 | 2022-03-24 13:54 | 2022-03-24 15:54 | 2022-03-24 16:54 | oui |  |  | Contrôle des installations |  | Non | Non
9052700 | T1 - Trimestrielle - //TRIMESTRIELLE : NETTOYAGE FILTRES | REALISE | Non |  | S00000121 | T0000121 | Bruce Wayne | Préventif | 3MOIS | 2022-03-13 11:27 | 2022-03-21 11:27 | 2022-03-21 13:27 | 2022-03-21 14:27 | Non |  |  |  |  | Non | Non
9052700 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE RADIANTS | REALISE | Non |  | S00000122 | T0000122 | Clark Kent | Préventif | 1ANNEE | 2022-04-18 08:45 | 2022-04-26 08:45 | 2022-04-26 12:45 | 2022-04-26 13:45 | Oui |  |  | Nacelle |  | Non | Non
8600065 | A1 - Annuelle - //ANNUELLE : ENTRETIEN ARMOIRES ELECTRIQUES ET VMC | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000123 | T0000123 | Matt Murdock | Préventif | 1ANNEE | 2022-07-31 08:06 | 2022-08-01 08:06 | 2022-08-01 12:06 | 2022-08-01 13:06 | Non |  |  |  |  | Non | Non
8600065 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE: PRENDRE RDV AVEC S/STRAITANT;NETTOYAGE DES BOUCHES DE VMC | REALISE | Non |  | S00000124 | T0000124 | Diana prince | Préventif | 1ANNEE | 2022-08-13 08:05 | 2022-08-18 08:05 | 2022-08-18 09:05 | 2022-08-18 10:05 | Non |  |  |  |  | Non | Non
8147430 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE:MAINTENANCE DES CTA | REALISE | Non |  | S00000125 | T0000125 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2022-07-02 10:18 | 2022-07-11 10:18 | 2022-07-11 14:18 | 2022-07-11 15:18 | Non |  |  | Contrôle bon fonctionnement des 2 cta zt extracteurs Contrôle moteurs/roulements/turbines et remplacement filtres. |  | Non | Non
8147430 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONDUITE INSTALLATION | REALISE | Non |  | S00000126 | T0000126 | Steve Rogers | Préventif | 2MOIS | 2022-10-02 15:29 | 2022-10-10 15:29 | 2022-10-10 17:29 | 2022-10-10 18:29 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
7694795 | A1 - Annuelle - // ENTRETIEN ÉTÉ ANNUEL+CR Ramonage annuel+CR Installations électriques annuel+CR 4/400 Fioul ou gaz+CR Combustion annuel | REALISE | Non |  | S00000127 | T0000127 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-07 08:00 | 2022-06-07 11:00 | 2022-06-07 12:00 | Non |  |  |  |  | Non | Non
7694795 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN PAC (CYRIL HARANG) | REALISE | Non |  | S00000128 | T0000128 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2022-07-07 08:04 | 2022-07-08 08:04 | 2022-07-08 11:04 | 2022-07-08 12:04 | Non |  |  |  |  | Non | Non
7242160 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE CTA (FILTRES) | REALISE | Non |  | S00000129 | T0000129 | Lex Luthor | Préventif | 3MOIS | 2022-06-24 09:39 | 2022-07-04 09:39 | 2022-07-04 13:39 | 2022-07-04 14:39 | Non |  |  |  |  | Non | Non
7242160 | T1 - Trimestrielle - // VISITE TRIMESTRIELLE CTA | REALISE | Non |  | S00000130 | T0000130 | Norman Osborn | Préventif | 3MOIS | 2022-07-20 08:57 | 2022-07-21 08:57 | 2022-07-21 12:57 | 2022-07-21 13:57 | oui |  |  |  |  | Non | Non
6789525 | T1 - Trimestrielle - //TRIMESTRIELLE : NETTOYAGE FILTRES | REALISE | Non |  | S00000131 | T0000131 | Stephen Strange | Préventif | 3MOIS | 2022-11-07 14:49 | 2022-11-09 14:49 | 2022-11-09 16:49 | 2022-11-09 17:49 | Non |  |  |  |  | Non | Non
6789525 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : VISITE CLIMATISATION | REALISE | Non |  | S00000132 | T0000132 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-06-14 08:25 | 2022-06-16 08:25 | 2022-06-16 11:25 | 2022-06-16 12:25 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
6336890 | S5 - Semestrielle - // SEMESTRIELLE : CONTROLE COMPLET DES GROUPES DE PRODUCT. EAU GLACEE | REALISE | Non |  | S00000133 | T0000133 | Lex Luthor | Préventif | 6MOIS | 2022-08-30 13:45 | 2022-09-01 13:45 | 2022-09-01 15:45 | 2022-09-01 16:45 | Non |  |  |  |  | Non | Non
6336890 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN CLIMATISATION | REALISE | Non |  | S00000134 | T0000134 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2022-07-06 10:24 | 2022-07-12 10:24 | 2022-07-12 12:24 | 2022-07-12 13:24 | Oui |  |  | Contrôle bon fonctionnement de la climatisation. Contrôle étanchéité fluide frigorigène de la climatisation ok. Nettoyer filtres et condenseur |  | Non | Non
5884255 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE FONCTIONNEMENT ET ETAT | REALISE | Non |  | S00000135 | T0000135 | Bruce Wayne | Préventif | 3MOIS | 2022-06-30 16:36 | 2022-07-05 16:36 | 2022-07-05 17:36 | 2022-07-05 18:36 | Non |  |  |  |  | Non | Non
5884255 | B1 - Bimestrielle - // Bimestrielle Désemboueur magné. | REALISE | Non |  | S00000136 | T0000136 | Clark Kent | Préventif | 2MOIS | 2022-07-14 16:30 | 2022-07-21 16:30 | 2022-07-21 20:30 | 2022-07-21 21:30 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
5431620 | A1 - Annuelle - // TOUS LES CINQS ANS : ENTRETIEN DES GAINES DE VMC | REALISE | Non |  | S00000137 | T0000137 | Matt Murdock | Préventif | 5ANNEE | 2022-08-28 13:57 | 2022-09-02 13:57 | 2022-09-02 16:57 | 2022-09-02 17:57 | Non |  |  |  |  | Non | Non
5431620 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : CLIMATISEUR | REALISE | Non |  | S00000138 | T0000138 | Diana prince | Préventif | 1ANNEE | 2022-06-25 15:39 | 2022-07-05 15:39 | 2022-07-05 16:39 | 2022-07-05 17:39 | Non |  |  |  |  | Non | Non
4978985 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONDUITE INSTALLATION | REALISE | Non |  | S00000139 | T0000139 | David Banner | Préventif | 3MOIS | 2022-06-27 09:49 | 2022-07-04 09:49 | 2022-07-04 11:49 | 2022-07-04 12:49 | Non |  |  |  |  | Non | Non
4978985 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN CHAUFFERIE / RAMONAGE | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000140 | T0000140 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2022-11-24 08:23 | 2022-12-01 08:23 | 2022-12-01 10:23 | 2022-12-01 11:23 | oui |  |  |  |  | Non | Non
4526350 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN ANNUELLE SOUS STATION | REALISE | Non |  | S00000141 | T0000141 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-06-29 09:05 | 2022-07-08 09:05 | 2022-07-08 13:05 | 2022-07-08 14:05 | Non |  |  |  |  | Non | Non
4526350 | A6 - Annuelle - # 01 Analyse Eau de chauffage a réaliser- Annuel - Cellule Traitement d'Eau $ | REALISE | Non |  | S00000142 | T0000142 | Steve Rogers | Préventif | 1ANNEE | 2022-07-12 15:29 | 2022-07-18 15:29 | 2022-07-18 16:29 | 2022-07-18 17:29 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
4073715 | A1 - Annuelle - // ENTRETIEN ÉTÉ ANNUEL | REALISE | Non |  | S00000143 | T0000143 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2022-08-18 07:20 | 2022-08-19 07:20 | 2022-08-19 08:20 | 2022-08-19 09:20 | Non |  |  |  |  | Non | Non
4073715 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE: REMPLACEMENT FILTRE DES CTA | REALISE | Non |  | S00000144 | T0000144 | Norman Osborn | Préventif | 3MOIS | 2022-09-01 07:48 | 2022-09-05 07:48 | 2022-09-05 08:48 | 2022-09-05 09:48 | Non |  |  |  |  | Non | Non
3621080 | A1 - Annuelle - // ENTRETIEN ANNUELLE BISPLIT MR LEDUN | REALISE | Non |  | S00000145 | T0000145 | Stephen Strange | Préventif | 1ANNEE | 2022-12-13 07:17 | 2022-12-14 07:17 | 2022-12-14 09:17 | 2022-12-14 10:17 | Non |  |  |  |  | Non | Non
3621080 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN ANNUELLE SOUS STATION | REALISE | Non |  | S00000146 | T0000146 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-07-15 09:48 | 2022-07-21 09:48 | 2022-07-21 13:48 | 2022-07-21 14:48 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
3168445 | A1 - Annuelle - // ENTRETIEN ÉTÉ ANNUEL | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000147 | T0000147 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2022-08-09 07:31 | 2022-08-18 07:31 | 2022-08-18 09:31 | 2022-08-18 10:31 | Non |  |  |  |  | Non | Non
3168445 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE VMC | REALISE | Non |  | S00000148 | T0000148 | Lex Luthor | Préventif | 3MOIS | 2022-10-12 14:00 | 2022-10-18 14:00 | 2022-10-18 15:00 | 2022-10-18 16:00 | Non |  |  | Contrôle ok |  | Non | Non
2715810 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE :ENTRETIEN CAISSONS VMC X4 + EXTRACTEUR ATELIER X4 | REALISE | Non |  | S00000149 | T0000149 | Bruce Wayne | Préventif | 1ANNEE | 2022-07-11 10:40 | 2022-07-13 10:40 | 2022-07-13 11:40 | 2022-07-13 12:40 | Non |  |  |  |  | Non | Non
2715810 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONTROLE VMC | REALISE | Non |  | S00000150 | T0000150 | Clark Kent | Préventif | 3MOIS | 2022-10-07 10:45 | 2022-10-12 10:45 | 2022-10-12 14:45 | 2022-10-12 15:45 | oui |  |  |  |  | Non | Non
2263175 | A1 - Annuelle - //ANNUELLE : ENTRETIEN DES CTA | DEMARRE | Oui | Il me reste des opérations | S00000151 | T0000151 | Matt Murdock | Préventif | 1ANNEE | 2022-07-23 11:10 | 2022-07-25 11:10 | 2022-07-25 12:10 | 2022-07-25 13:10 | Non |  |  |  |  | Non | Non
2263175 | T1 - Trimestrielle - // FILTRE CTA THEATRE | REALISE | Non |  | S00000152 | T0000152 | Diana prince | Préventif | 3MOIS | 2022-06-06 14:40 | 2022-06-08 14:40 | 2022-06-08 15:40 | 2022-06-08 16:40 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
1810540 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE: MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE + TGBT | REALISE | Non |  | S00000153 | T0000153 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-09-09 07:43 | 2022-09-16 07:43 | 2022-09-16 11:43 | 2022-09-16 12:43 | Non |  |  | Game de maintenance réalisés tout la an en janvier par notre cellules groupe électrogènes |  | Non | Non
1810540 | S4 - Semestrielle - // SEMESTRIELLE : CONTROLE FONCTIONNEMENT/CONTROLE CO/CONTROLE ETAT DES déshumidifcateurS | REALISE | Non |  | S00000154 | T0000154 | Steve Rogers | Préventif | 6MOIS | 2022-08-30 08:09 | 2022-09-06 08:09 | 2022-09-06 10:09 | 2022-09-06 11:09 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
1357905 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : DETARTRAGE ECHANGEUR | REALISE | Non |  | S00000155 | T0000155 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-07-09 15:47 | 2022-07-18 15:47 | 2022-07-18 16:47 | 2022-07-18 17:47 | Non |  |  |  |  | Non | Non
1357905 | A1 - Annuelle - // ANNUELLE : ENTRETIEN CTA ET CLIM | REALISE | Non |  | S00000156 | T0000156 | David Banner | Préventif | 1ANNEE | 2022-09-08 15:15 | 2022-09-16 15:15 | 2022-09-16 17:15 | 2022-09-16 18:15 | Oui |  |  |  |  | Non | Non
905270 | A1 - Annuelle - // ENTRETIEN ÉTÉ ANNUEL+CR Installations électriques annuel+CR Combustion annuel+CR 4/400 Fioul ou gaz+CR Ramonage annuel | REALISE | Non |  | S00000157 | T0000157 | Lex Luthor | Préventif | 1ANNEE | 2022-05-31 09:00 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 11:00 | 2022-06-02 12:00 | Non |  |  |  |  | Non | Non
905270 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : MAINTENANCE CTA (X3) | REALISE | Non |  | S00000158 | T0000158 | Lex Luthor | Préventif | 3MOIS | 2022-10-10 08:14 | 2022-10-20 08:14 | 2022-10-20 11:14 | 2022-10-20 12:14 | Non |  |  |  |  | Non | Non
452635 | T1 - Trimestrielle - // TRIMESTRIELLE : CONDUITE INSTALLATION | REALISE | Non |  | S00000159 | T0000159 | Bruce Wayne | Préventif | 2MOIS | 2022-11-21 15:32 | 2022-11-30 15:32 | 2022-11-30 16:32 | 2022-11-30 17:32 | Non |  |  |  |  | Non | Non
452635 | A4 - Annuelle - / ANNUELLE : ENTRETIEN COMPLET déshumidifcateur | REALISE | Non |  | S00000160 | T0000160 | Clark Kent | Préventif | 1ANNEE | 2022-09-05 08:00 | 2022-09-13 08:00 | 2022-09-13 10:00 | 2022-09-13 11:00 | oui |  |  |  |  | Non | Non