|  |  |
| --- | --- |
| *Date de la maintenance: 15/04/2024 15:14 Numéro de demande: 3651134* |  |

Rapport de la maintenance

## Informations client :

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Date et heure du début de l'intervention: | 15/04/2024 15:14 |
|  |  |
| Date et heure de la fin de l'intervention: | 15/04/2024 18:43 |
|  |  |
| Mission réussite: | Oui |
|  |  |
| Nom du techniciens: | Hermay Elie |
|  |  |
| Périodicité des maintenances:  Types d’activités :  Temps d’intervention | Annuel  Preventive  3h29 |

## Compte rendu de la maintenance :

Bonjour,  
  
Je me permets de vous écrire suite à l'intervention préventive effectuée sur votre Déshumidificateur le 15/04/2024.  
  
Les interventions suivantes ont été réalisées :  
 Vérifier l'état général du déshumidificateur (propreté, intégrité des composants, absence de fuites).

-Rechercher des signes de détérioration, de corrosion ou de dommages physiques.

-Vérification du Débit d'Air

-Mesurer le débit d'air à la sortie du déshumidificateur pour s'assurer qu'il respecte les spécifications.

-Contrôle des Filtres

-Tester les thermostats, les régulateurs de vitesse et les autres dispositifs de contrôle pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

-Vérifier les paramètres de régulation pour garantir un fonctionnement optimal.

-Mesurer les températures de l'air à l'entrée et à la sortie du déshumidificateur pour évaluer l'efficacité du chauffage.

-Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité tels que les thermostats de sécurité, les détecteurs de fumée et les alarmes.

-Enregistrer toutes les observations et les mesures prises lors de la visite de contrôle.

-S'assurer que le déshumidificateur respecte les normes locales et internationales en vigueur.

Je suis ravi de vous informer que l'intervention a été un succès. Votre déshumidificateur est désormais en parfait état de fonctionnement.  
  
La prochaine intervention de maintenance préventive est prévue dans 1 an.  
  
En tant que technicien chez Stark Industries, je tiens à souligner l'importance de faire suivre votre matériel par un professionnel pour garantir sa qualité et sa durabilité.  
  
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à contacter le Centre de Relation Clients (CRC) au 0 800 80 93 00, disponible 24h/24 et 7j/7.  
  
Cordialement,  
  
Hermay Elie